Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2018                                                                                                           № 910

г. Сальск

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы  Акционерного общества «Водоканал» по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области на 2020-2027 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технический заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» с целью разработки инвестиционной программы АО «Водоканал», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Акционерного общества «Водоканал» по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Сальского городского поселения на 2020-2027 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в Информационном бюллетене Сальского городского поселения и размещения его на официальном Интернет-сайте Администрации Сальского городского поселения.

3. Постановление подлежит предоставлению в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и Региональную службу по тарифам Ростовской области в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Сальского городского поселения                                        	        Г.В. Миргород

Верно: начальник отдела по общим

и организационным вопросам					А.В. Хмельниченко

Постановление вносит отдел ЖКХ,

благоустройства и строительства  Горячая Н.В.

Приложение

к постановлению Администрации

Сальского городского поселения

от 14.12.2018 № 910

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы  Акционерного общества

«Водоканал» по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Сальского городского поселения Сальского района

Ростовской области на 2020-2027 годы

| №№ п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основания для выполнения работ | Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (деле Федеральный закон № 416-ФЗ); Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения (далее постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641); Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 1673/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; Постановления Правительства Ростовской области от 28.11.2013 № 731 (в редакции постановления Правительства Ростовской области от 24.06.2015 № 415) «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановление Администрации Сальского городского поселения от 16.11.2018 № 853 «О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района Ростовской области |
| 2 | Заказчик Инвестиционной программы | Администрация Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области |
| 3 | Исполнитель Инвестиционной программы | АО «Водоканал» г. Сальск Ростовской области |
| 4 | Границы разработки Инвестиционной программы | Границы разработки Инвестиционной программы: в пределах зоны деятельности гарантирующей организации АО «Водоканал» г. Сальск Ростовской области |
| 5 | Цели и задачи Инвестиционной программы | Обеспечение гарантированного долгосрочного доступного водоснабжения и водоотведения потребителей Сальского городского поселения с учетом доступности тарифов для потребителей и законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности с учетом результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения: - создание необходимых условий, обеспечивающих перспективные потребности Сальского городского поселения в строительстве объектов жилищного, коммерческого, промышленного, социального и культурно-бытового назначения к сетям водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал» согласно Адресному перечню объектов, приведенный в приложении №1 к настоящему Техническому заданию - повышение надежности, экономической эффективности и экологической безопасности системы коммунальной инфраструктуры Сальского городского поселения; - повышение качества услуг водоснабжения и водоотведения; - сбалансированность системы коммунального водоснабжения; - улучшение экологической ситуации и всей территории Сальского городского поселения; - обеспечение государственных, областных и муниципальных программ по строительству и вводу жилья. Перечень мероприятий, направленный на достижение поставленных целей указан в приложении №2 к настоящему Техническому заданию. |
| 6 | Срок реализации Инвестиционной программы | 2020-2027 годы |
| 7 | Обоснование необходимости разработки | 7.1. Строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения обуславливает необходимость соответствующего развития Инфраструктуры Сальского городского поселения, включая развитие объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 7.2. Инфраструктура сферы холодного водоснабжения и водоотведения г. Сальска Ростовской области не содержит резерв мощности как в части производственных объектов, осуществляющих забор, транспортировку и подачу холодной воды, так и в части объектов, осуществляющих процесс водоотведения. 7.3. Достижение плановых показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», утвержденных в «Схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сальское городское поселение» на 2020-2028 годы», возможно при выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов ВКХ г. Сальска Ростовской области. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения № п/п Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя 2016 2017 2018 2027 1 Показатели качества воды 1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % 0 0 - 0 1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % 0,8 1 - 0 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 2.1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети ед. /км 0,528 0,528 - 0 3. Показатели эффективности использования ресурсов 3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 30,2 30,2 - 22,0 3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт.ч./ куб.м. 0 0 0 0 3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды кВт.ч./ куб.м. 1,2 1,2 1,2 0,87 Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения № п/п Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя 2016 2017 2018 2027 | 1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 0,032 0,144 0,144 0,01 2. Показатели очистки сточных вод 2.1. Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения ед. /км 0,528 0,528 - 0 2.2. Доля проб сточных установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения % 0,01 0,01 0,01 0,01 7.4. Принятие Инвестиционной программы позволит развить инженерную инфраструктуру для присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения. |
| 8 | Основные требования к Инвестиционной программе | 8.1. Инвестиционная программа разрабатывается АО «Водоканал» г. Сальска в соответствии с положениями ст. 40 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» 8.2. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть разработаны на основании Адресного перечня с учетом разработки проектной документации, строительства, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Сальского городского поселения на период 2017-2018г.г. с учетом перспективы до 2027г. 8.3. Мероприятии Инвестиционной программы должны быть разделены на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий: А) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведение, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик; - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения с описанием таких объектов, их технических характеристик; - увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; Б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, и протяженности, пропускной способности; - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик; В) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: - модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; Г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий; Д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе: - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности и иных технических характеристик; - вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик. 8.4. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал», приведенных в схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сальское городское поселение». 8.5. В составе мероприятий Инвестиционной программы должны быть учтены мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными Законодательством РФ требованиями, а также мероприятия, содержащимися в плане снижения сбросов. 8.6. По каждому мероприятию Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий должен быть указан объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных в прогнозе социально-экономического развития РФ на очередной финансовый год и плановый период. |
| 9 | Структура Инвестиционной программы | 9.1. В соответствии с п. 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641, Паспорт Инвестиционной программы должен содержать следующую информацию: - наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа , её местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку Инвестиционной программы; - наименование уполномоченного органа исполнительной власти местного самоуправления поселения, утверждающего Инвестиционную программу, его местонахождение; - наименование органа местного самоуправления, согласовывающего Инвестиционную программу, его местонахождение; - плановое значение показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации Инвестиционной программы; 9.2. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе: -собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения; - займы и кредиты; - бюджетные средства по каждой из централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов концендента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов; 9.3. Инвестиционная программа должна содержать: 9.3.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения АО «Водоканал» г. Сальска, разработанный на основании Адресного перечня объектов капитального строительства (приложение №1 к настоящему Техническому заданию); 9.3.2. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемых путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы; 9.3.3. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации Инвестиционной программы, а также на период возврата заемного финансирования. 9.3.4. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программы по энергосбережению повышению энергетической эффективности. 9.4. Пояснительная записка включает в себя: - общую характеристику деятельности АО «Водоканал» г. Сальска; - цели и задачи Инвестиционной программы в соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения Сальского городского поселения; - краткое описание мероприятий Инвестиционной программы; - фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы. |
| 10 | Условия реализации Инвестиционной программы | 10.1. Реализация Инвестиционной программы, включая отдельные её проекты, этапы, мероприятия, для достижения целевых индикаторов и показателей Инвестиционной программы, обеспечиваются источниками финансирования, которые гарантируют своевременность инвестиций в необходимом объеме. 10.2. Целевые показатели, содержащиеся в настоящем техническом задании, указаны с учетом их значений и отдельных этапов программы. 10.3. Итоговые целевые индикаторы определяются по завершению реализации Инвестиционной программы. |

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам					А.В. Хмельниченко

Приложение №1

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы

Акционерного общества «Водоканал» по развитию централизованных

систем холодного водоснабжения и водоотведения

Сальского городского поселения Сальского района

Ростовской области на 2020-2027 годы

Перечень объектов капитального строительства г. Сальска

| №№ п/п | Месторасположение площадки (адрес земельного участка, кадастровый номер при наличии) | Разрешенный вид земельного участка | Подключаемые нагрузки (тыс.м3/час) | Сроки строительства объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По водоснабжению | По водоотведению |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | мкр.Новосальск, ул. Магистральная | Для строительства многоквартирного жилищного фонда | 0,43 | 0,43 | 2019-2024 |
| 2. | мкр. Аэродромная | Для индивидуального жилищного строительства | 7,28 | 7,28 | 2023-2030 |
| 3. | Ул. Трудовая | Для среднеэтажного жилищного строительства | 0,13 | 0,13 | 2019-2020 |
| 4. | Ул. Халтурина | Для среднеэтажного жилищного строительства | 0,13 | 0,13 | 2019-2020 |
| 5. | мкр. Водстрой | Для индивидуального жилищного строительства | 0,9 |  | 2018-2030 |
| 6. | Мкр. Заречье-2 | Для индивидуального жилищного строительства | 0,7 |  | 2018-2030 |
| 7. | Комплексная застройка в севрной части г. Сальска мкр. Заречье, ориентир ул. Артюхина | Для индивидуального жилищного строительства | 0,5 |  | 2018-2030 |
| 8. | Ул.Верхняя, 10а | Для строительства школы | 0,03 | 0,03 | 2020-2021 |
| 9. | Ул. Ушакова, 10-а | Для строительства детского сада-ясли | 0,03 | 0,03 | 2020-2021 |
| 10. | Ул. Чернышевского, 133-е | Для строительства детского сада-ясли | 0,03 | 0,03 | 2020-2021 |
| 11. | Ул. Халтурина, 61 | Для строительства спортивно-оздоровительного комплекса | 0,03 | 0,03 | 2024-2030 |

Приложение №2

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы

Акционерного общества «Водоканал» по развитию централизованных

систем холодного водоснабжения и водоотведения

Сальского городского поселения Сальского района

Ростовской области на 2020-2027 годы

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции

объектов водоснабжения и водоотведения  г. Сальска

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочная стоимость реализации мероприятий, тыс.руб. | Сроки реализа-ции |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПИР | СМР | Всего: |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| СТРОИТЕЛЬСТВО |
| ОБЪЕКТЫ |
| 1. | Разработка рабочей документации и реализация мероприятий по строительству резервуара V=250 м³ водозабор "Новосальск" к микрорайону ул. Магистральная | 220,7 | 3758,3 | 3979,0 | 2021-2025 |
| 2. | Разработка рабочей документации и реализация мероприятий по строительству водозабора в мкр. по ул. Магистральная | 420,06 | 9664,2 | 10084,3 | 2021-2025 |
| 3. | Разработка рабочей документации и реализация мероприятий по строительству насосной станции 2-го подъема в мкр. Новосальск по ул. Магистральная | 417,17 | 13456,72 | 13873,89 | 2021-2025 |
| 4. | Строительство скважин на 1 подъеме водозабора х.Бровки для обеспечения водой мкр. по ул. Аэродромная |  | 9664,2 | 9664,2 | 2020-2021 |
| 5. | Строительство резервуара для воды на водозаборе в х. Бровки для обеспечения водой мкр. по ул. Аэродромная |  | 35570,0 | 35570,0 | 2021-2022 |
| 6. | Проектирование и монтаж электролизной установки для обеззараживания воды (с учетом строительства нового здания электролизной) на водозаборе х. Бровки |  | 50000,0 | 50000,0 | 2027 |
| 7. | Строительство КТП 630/10/0,4 киоскового типа на территории 1-го подъема водозабора х. Бровки |  | 667,29 | 667,29 | 2021 |
| 8. | Строительство линий 0,4 кВ на территории 1-го подъема водозабора в х.Бровки |  | 293,37 | 293,37 | 2022 |
| 9. | Строительство Резервной линии 10 кВ к территории 1-го подъема водозабора в х. Бровки |  | 584,87 | 584,87 | 2022 |
| 10. | Устройство электроснабжения водозабора «Новосальск» к мкр. по ул. Магистральная |  | 835,67 | 835,67 | 2025 |
| СЕТИ |
| 1. | Разработка рабочей документации и реализация мероприятий по строительству сетей водопровода к мкр. ул. Магистральная | 236,0 | 5721,61 | 5957,6 | 2021-2024 |
| 2. | Разработка рабочей документации и реализация мероприятий по строительству водопровода от скважин до резервуара в мкр. Новосальск по ул. Магистральная | 420,0 | 3611,13 | 5031,13 | 2021-2025 |
| 3. | Строительство наружных сетей водопровода от водовода диаметром 500мм до резервуара и от резервуара до машинного зала НС 2-го подъема водозабора х. Бровки для обеспечения водой мкр. по ул. Аэродромная |  | 5161,73 | 5161,73 | 2022-2023 |
| 4. | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм от 3-х скважин до существующей водопроводной линии d-500 мм от территории I-го подъема водозабора х. Бровки для обеспечения бесперебойного водоснабжения строящегося микрорайона ул. Аэродромная |  | 1401,79 | 1401,79 | 2021-2022 |
| 5. | Разработка рабочей документации и строительство водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Есипенко L=580,0 м; ул. Ангельева L=150,0 м; ул. Горина L=80,0 м; ул. Филоненко L=430,0 м; ул. Мандрыкина L=350,0 м; ул. Величко L=370,0 м; ул. Гарбузова L=730,0 м; ул. Касумова L=720,0 м; ул. Мищерякова L=740,0 м; ул. Прищепенко L=740,0 м; ул. Терентьева L=600,0 м; ул. Черевиченко L=580,0 м; ул. Штефана L=760,0 м; ул. Игнатенко L=760,0 м; Центральная улица L=670,0 м; ул. закольцовка от ул. Игнатенко до ул. Астратова L=3000,0 м) микрорайон "Заречье-2" | 977,73 | 32212,66 | 33190,39 | 2023-2025 |
| 6. | Разработка рабочей документации и строительство водопровода из полиэтиленовых труб d-150 мм (ул. Дедика L=320,0 м; пер. Ясный от ул. Северная до ул. Труфанова L=230,0 м) и d-100 мм (ул. Зимовца L=210,0 м; ул. Агибалова L=330,0 м; ул. Беседина L=350,0 м; ул. Мамонова L=230,0 м; ул. Демаша L=740,0 м; ул. Труфанова L=650,0 м; ул. Проезд 1 L=85,0 м; ул. Проезд L=85,0 м) микрорайона ул. Артюхиной | 280,56 | 9695,88 | 9976,44 | 2024-2025 |
| 7. | Разработка рабочей документации и строительство водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Объездная L=1800,0 м от ул. Дарвина до ул. Кавалерийская; ул. Мичурина L=680,0 м от ул. Объездная до ул. Кавалерийская; ул. Л. Толстого L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Тверская L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Самарская L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Питерская L=290,0 м от ул. Объездная до ул. Ахматовой; пер. Березовый L=350,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. Озерная L=470,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. М. Цветаевой L=250,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. Ахматовой L=410,0 м от ул. Объездная до ул. Питерская; ул. Бунина L=240,0 м от ул. Питерская до ул. Мичурина; ул. Тютчева L=240,0 м от ул. Питерская до ул. Мичурина; ул. Кавалерийская L=540,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина) микрорайон "Водстрой" | 236,0 | 18194,72 | 18430,72 | 2024-2027 |
| 8. | Разработка рабочей документации и строительство водопровода к школе по ул. Верхняя, 10а | 500,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2022 |
| 9. | Разработка рабочей документации и строительство водопровода к планируемому детскому саду по ул. Чернышевского, 133-е | 500,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2022 |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ |
| ОБЪЕКТЫ |
| 1. | Проектирование и капитальный ремонт скважины по ул. Трудовая, 2 в мкр. Кучур-да | 500,0 | 2500,0 | 3000,0 | 2021-2022 |
| 2. | Проектирование и капитальный ремонт скважин по ул. Объездной в мкр. Водстрой | 200,0 | 300,0 | 500,0 | 2019 |
| 3. | Очистка резервуара чистой питьевой воды, расположенного на территории 2-го подъема водозабора х. Бровки |  | 4000,0 | 4000,0 | 2020-2021 |
| 4. | Очистка резервуара чистой питьевой воды, расположенного на территории водозабора «Заречный» |  | 1000,0 | 1000,0 | 2022 |
| СЕТИ |
| 1. | Разработка рабочей документации и строительство водопровода для закольцовки водопроводной сети ул. Ушакова до ул. Чайковского | 1000,0 | 6000,0 | 7000,0 | 2021-2022 |
| 2. | Реконструкция водовода диаметром 500 мм от водозабора х.Бровки до ул. Кавказская | 10000,0 | 78488,53 | 88488,53 | 2020-2024 |
| 3. | Разработка рабочей документации и реконструкция сетей водоснабжения г. Сальска | 2528,5 | 84163,83 | 86692,33 | 2020-2027 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| СТРОИТЕЛЬСТВО |
| ОБЪЕКТЫ |
| 1. | Разработка рабочей документации и строительство КНС по ул. Магистральная | 247,91 | 3132,9 | 3380,81 | 2021-2022 |
| 2. | Строительство КНС на ул. Кагальницкого для обеспечения канализацией строящегося мкр. по ул. Аэродромная |  | 3132,9 | 3132,9 | 2020 |
| 3. | Строительство автономной насосной станции, по пер. Краснодарский |  | 2650,0 | 2650,0 | 2024 |
| 4. | Строительство автономной насосной станции, по ул. Береговая |  | 2650,0 | 2650,0 | 2025 |
| 5. | Строительство автономной насосной станции, по ул. Фабричная |  | 2650,0 | 2650,0 | 2026 |
| 6. | Строительство автономной насосной станции, по пер. Газетный |  | 2650,0 | 2650,0 | 2027 |
| 7. | Строительство автономной насосной станции, по ул. Коломийцева |  | 2650,0 | 2650,0 | 2025 |
| 8. | Строительство автономной насосной станции, по ул. Севастопольская |  | 2650,0 | 2650,0 | 2026 |
| 9. | Строительство автономной насосной станции, по ул. Новостройка |  | 2650,0 | 2650,0 | 2023 |
| СЕТИ |
| 1. | Разработка рабочей документации и строительство самотечного канализационного коллектора диаметром 315 мм по ул. Магистральная | 209,99 | 6479,1 | 6689,1 | 2020-2022 |
| 2. | Разработка рабочей документации и строительство напорной канализации диаметром 400 мм по ул. К.Маркса до ул. Магистральная | 87,5 | 6173,62 | 6261,12 | 2021-2023 |
| 3. | Строительство наружных сетей самотечной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-400 мм по ул. Аэродромная от ул. Яшина до ул. Кагальницкого для обеспечения канализования строящегося микрорайона ул. Аэродромная |  | 6310,81 | 6310,81 | 2020-2021 |
| 4. | Строительство наружных сетей самотечной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-400 мм по ул. Верхняя от строящейся школы до ул. Кагальницкого |  | 6585,19 | 6585,19 | 2021-2022 |
| 5. | Строительство наружных сетей напорной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-500 мм по ул. Кавказская от КНС по ул. Кавказская доул. Свободы для обеспечения канализования строящегося микрорайона ул. Аэродромная |  | 21376,84 | 21376,84 | 2021-2022 |
| 6. | Строительство наружных сетей самотечной канализации из полиэтиленовых труб диаметром d-400 мм по ул. Школьная площадь от ул. Свободы до пер. Веселый для обеспечения канализования строящегося микрорайона ул. Аэродромная |  | 3086,81 | 3086,81 | 2022 |
| 7. | Проектирование и строительство канализационной сети от ул. Ушакова по ул. Халтурина, с проектированием и строительством КНС и напорной канализационной линии с устройством гасительного колодца по ул. Халтурина-Суворова | 3500,0 | 11500,0 | 15000,0 | 2021-2022 |
| 8. | Проектирование и строительство подводящих сетей водоотведение к детскому саду по ул. Чернышевского 133-е | 500,0 | 1000,0 | 1500,0 | 2020-2021 |
| 9. | Проектирование и строительство подводящих сетей водоотведения к КНС по ул. Кавказской к школе по ул. Верхняя, 10-а | 1000,0 | 2500,0 | 3500,0 | 2020-2021 |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ |
| ОБЪЕКТЫ |
| 1. | Реконструкция очистных сооружений канализации города на 7,5 тыс м³/сут. (проект и монтаж тех.оборудования) | 15000,0 | 185000,0 | 200000,0 | 2021-2027 |
| СЕТИ |
| 1. | Реконструкция канализационной линии по ул. Промышленная, канализационного коллектора по ул. Суворова от КНС "Азовская" до ОСК, строительство КНС "Азовская" |  | 171000,0 | 171000,0 | 2020-2025 |
| 2. | Проектирование и реконструкция самотечных сетей водоотведения по г. Сальску | 2625,44 | 80863,87 | 83489,31 | 2020-2027 |
| 3. | Проектирование и реконструкция напорных сетей водоотведения по г. Сальску | 437,58 | 33693,28 | 34130,86 | 2021-2025 |
| Перечень мероприятий по повышению антитеррористической безопасности объектов водоснабжения и водоотведения |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Монтаж оборудования видеонаблюдения на территории 1-го подъема водозабора х.Бровки |  | 415,02 | 415,02 | 2021 |
| 2. | Монтаж оборудования видеонаблюдения на территории 2-го подъема водозабора х.Бровки |  | 274,31 | 274,31 | 2020 |
| 3. | Монтаж оборудования видеонаблюдения на территории водозабора «Заречный» |  | 274,31 | 274,31 | 2020 |
| 4. | Монтаж оборудования видеонаблюдения на территории водозабора Кутузова |  | 274,31 | 274,31 | 2021 |
| 5. | Устройство ограждения из профилированного листа до 2,5м артезианской скважины №1 по ул. Трудовая |  | 286,27 | 286,27 | 2020 |
| 6. | Устройство ограждения из профилированного листа до 2,5м артезианских скважин 1-го подъема водозабора х. Бровки |  | 2056,12 | 2056,12 | 2020-2021 |
| 7. | Устройство ограждения из профилированного листа до 2,5м артезианской скважины №3 по ул. Победы |  | 328,02 | 328,02 | 2022 |
| 8. | Устройство ограждения из профилированного листа до 2,5м артезианской скважины №4 по ул. Семашко |  | 197,81 | 197,81 | 2023 |
| 9. | Устройство ограждения из профилированного листа до 2,5м артезианской скважины №5 по пер. Спортивный |  | 68,95 | 68,95 | 2020 |
| 10. | Устройство ограждения из профилированного листа до 2,5м артезианской скважины №5а по пер. Спортивный |  | 184,91 | 184,91 | 2020 |
| 11. | Устройство ограждения из профилированного листа до 2,5м артезианской скважины №6 по пер. Коммунальный |  | 35,34 | 35,34 | 2024 |
| 12. | Устройство ограждения из профилированного листа до 2,5м артезианских скважин по ул. Кутузова |  | 568,49 | 568,49 | 2025 |
| 13. | Устройство ограждения из профилированного листа до 2,5м артезианской скважины №8 по ул. Халтурина |  | 261,94 | 261,94 | 2024 |
| 14. | Устройство ограждения из профилированного листа до 2,5м артезианской скважины №8 по ул. Новостройка |  | 161,26 | 161,26 | 2027 |
| Мероприятия по обеспечению бесперебойного водоснабжения |
| 1. | Монтаж дизельного генератора АД 350 (ЯМЗ) на территории 1-го подъема водозабора х. Бровки |  | 2770,0 | 2770,0 | 2022 |
| 2. | Монтаж дизельного генератора АД 400 (ЯМЗ) на территории 2-го подъема водозабора х. Бровки |  | 2792,2 | 2792,0 | 2021 |
| 3. | Монтаж дизельного генератора АД 125 (ЯМЗ) на территории 1-го подъема водозабора «Заречный» |  | 915,0 | 915,0 | 2023 |
| 4. | Монтаж дизельного генератора АД 350 (ЯМЗ) на территории водозабора по ул. Кутузова |  | 994,0 | 994,0 | 2024 |
| Мероприятия по обеспечению бесперебойного водоотведения |
| 1. | Монтаж дизельного генератора АД 150 (ЯМЗ) на территории КНС «Азовская» |  | 966,0 | 966,0 | 2022 |
| 2. | Монтаж дизельного генератора АД 125 (ЯМЗ) на территории КНС «Попова» |  | 915,0 | 915,0 | 2023 |
| 3. | Монтаж дизельного генератора АД 100 (ЯМЗ-238 ДИ) на территории КНС «АРЗ» |  | 667,0 | 667,0 | 2024 |