Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2022                                                                                           № 134

г. Сальск

О внесении изменений в постановление Администрации Сальского городского поселения от 31.03.2021 №138 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов в Сальском городском поселении»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Администрация Сальского городского поселения, в связи с кадровыми изменениями

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации Сальского городского поселения от 31.03.2021 №138 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов в Сальском городском поселении» изменения, изложив п.2 в следующей редакции:

«2. Начальнику сектора по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Смоляк С.Н. довести до населения Типовой перечень первичных средств пожаротушения».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Сальского городского поселения и разместить его в сети Интернет на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

#### Глава Администрации

#### Сальского городского поселения                                                          И.И. Игнатенко

##### Верно: Начальник отдела

по общим и организационным вопросам				    А.В. Хмельниченко

##### Постановление вносит:

начальник сектора по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Смоляк С.Н.

Приложение

к постановлению Администрации

Сальского городского поселения

от 28.03.2022 № 134

Типовой перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов в Сальском городском поселении

1. Общее положение

Первичные средства тушения пожара:

- огнетушитель;

- ручной немеханизированный инструмент (пожарные лома, багры, топоры, приставные лестницы);

- пожарный инвентарь (кошма, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (покрывало из негорючего материала);

- пожарные щиты;

- пожарные ведра, бочки для воды, ящики для песка.

В качестве первичных средств пожаротушения у каждого индивидуального жилого строения необходимо установить емкость (бочку) с водой (в зимнее время с песком) или иметь огнетушитель.

Помещения, здания и сооружения индивидуальных жилых домов необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положения, изложенных в нормативных документах по пожарной безопасности. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

2. Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения

и правила их использования

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения индивидуальных жилых домов учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а так же площадь производственных помещений, открытых территорий и сооружений.

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а так же класса пожара горючих веществ и материалов:

- класс А – пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

- класс В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

- класс С – пожары газов;

- класс D – пожары металлов и их сплавов;

- класс Е – пожары связанные с горением электроустановок.

Выбор типа огнетушителя (передвижного или ручного) обусловлено размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.

Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.

В индивидуальных жилых домах на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных порошковых огнетушителей емкостью не менее пяти литров с зарядом порошка предназначенного для тушения класса пожара – А.

В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 (гаражи для индивидуального транспорта, подвальные помещения, складские здания без постоянного пребывания людей) для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

Помещения котельных необходимо оснащать одним порошковым огнетушителем емкостью не менее 5 литров.

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1х1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ  и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения легко воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей размеры полотен могут быть увеличены до 2х1,5 м или 2х2 м.

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (Комша, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

#### Начальник отдела

#### по общим и организационным вопросам                                  А.В. Хмельниченко