Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

___	_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Сальск

от 10.06.2022                                                                                          № 294

Об утверждении реестра источников наружного противопожарного водоснабжения и Правил учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Сальского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Сальского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить реестр противопожарных водоисточников на территории Сальского городского поселения, согласно приложению № 1.

- Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Сальского городского поселения, согласно приложению № 2.

- Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Сальского городского поселения и разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

#### Глава Администрации

#### Сальского городского поселения                                       И.И.Игнатенко

Верно: начальник отдела

по общим и организационным вопросам                          А.В. Хмельниченко

Постановление вносит

сектор по делам ГО, ЧС

и мобилизационной работе Смоляк С.Н

Приложение №  1

к постановлению Администрации

Сальского городского поселения

от 10.06.2022 № 294

Реестр противопожарных водоисточников на территории Сальского городского  поселения

| № п/п | Адрес пожарного гидранта | Тип гидранта | Схема и диаметр водопровода | Цифровые обозначения места расположения гидранта нанесённые на указателе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ул. Будённого 2, | М | К 100 | 5-10-0 |
| 2 | Ул. Чайковского 141, | М | К 100 | 0-4-0 |
| 3 | Ул. Свободы 2, гипермаркет «Магнит семейный», | М | К 100 | 5-8-8 |
| 4 | Ул. Будённого 70, Хлебокомбинат, | М | К 100 | 0-3-1 |
| 5 | Ул. Будённого, 32 (швейная фабрика), | М | К 100 | 0-2-0 |
| 6 | Ул. Зелёная, 42 (МБОУ СОШ № 10), | М | К 100 | 0-12-0 |
| 7 | Ул. Верхняя, 178 (МБОУ СОШ № 10), | М | К 100 | 0-4-0 |
| 8 | Ул. Островского, 4 «а», | М | К 100 | 3-6-0 |
| 9 | Ул. Социалистическая, 56 «а» (школа искусств № 2), | М | К 100 | 3-10-0 |
| 10 | Ул. Фабричная, 2 «Сальскхимсклад» | М | К 100 | 5-20-0 |
| 11 | Ул. Островского 2, | М | К 100 | 0-15-30 |
| 12 | Ул. Димитрова, 174 (магазин «21»), | М | К 100 | 3-7-0 |
| 13 | Ул. Красная, 31 пересеч. ул. Таганрогской (обувная фабрика), | М | К 100 | 0-10-0 |
| 14 | Ул. Кирова, 84 (центральный рынок), | М | К 100 | 0-30-0 |
| 15 | Ул. Крымского, 43(храм), | М | К 100 | 8-5-0 |
| 16 | Ул. Крымского, 84, пересеч. ул. Димитрова, м-н «Полтава» | М | К 100 | 0-8-0 |
| 17 | Пер. Рабочий, 9 (центральный рынок), | М | К 100 | 0-3-0 |
| 18 | Ул. Крымского, 142 «а», | М | К 100 | 0-10-5 |
| 19 | Ул. Чкалова, 70, | М | К 100 | 0-2-0 |
| 20 | Ул. Кузнечная, 138 (военкомат), | М | К 100 | 0-5-5 |
| 21 | Ул. Московская, 16 (МБОУ СОШ № 3), | М | К 100 | 0-10-0 |
| 22 | Ул. Кутузова, 32 (МБОУ СОШ № 4), | М | К 100 | 0-6-0 |
| 23 | Ул. Кузнечная 66, | М | К 100 | 0-7-15 |
| 24 | Ул. Кузнечная 68, | М | К 100 | 0-8-2 |
| 25 | Ул. Кирова, 15 (ПСЧ-33), | М | К 100 | 0-5-6 |
| 26 | Лесхоз, | М | К 100 | 0-3-0 |
| 27 | Ул. Ленина, 37 (школа искусств № 1), | М | К 100 | 0-5-0 |
| 28 | Ул. Ленина, 41 (спорткомплекс), | М | К 100 | 0-10-0 |
| 29 | Ул. Кузнечная 77, (спорткомплекс) | М | К 100 | 0-5-5 |
| 30 | Ул. Ленина, 18 (аптека), | М | К 100 | 0-15-0 |
| 31 | Ул. Ленина, 8 (ДКЖД), | М | К 100 | 0-1-0 |
| 32 | Ул. Ломоносова 102, | М | К 100 | 3-6-0 |
| 33 | Ул. Можайского, 16 (д/с № 9 «Красная шапочка»), | М | К 100 | 0-4-0 |
| 34 | Ул. Московская, 20 (магазин «Канцтовары»), | М | К 100 | 0-5-0 |
| 35 | Ул. Ленина, 22 (Администрация Сальского района), | М | К 100 | 4-5-0 |
| 36 | Ул. Тургенева 32, | М | К 100 | 0-6-4 |
| 37 | Ул. Тургенева 24, | М | К 100 | 0-3-0 |
| 38 | Ул. Невского 30, | М | К 100 | 3-5-0 |
| 39 | Ул. Невского, 1 «а» (д/с № 15 «Журавушка»), | М | К 100 | 0-20-10 |
| 40 | Ул. Кирова (д/с № 5 «Голубок»), | М | К 100 | 2-5-0 |
| 41 | Ул. Смирнова, 43, | М | К 100 | 0-10-0 |
| 42 | Ул. Одесская, 190 | М | К 100 | 0-2-5 |
| 43 | Ул. Осипенко, 47, | М | К 100 | 0-3-0 |
| 44 | Ул. Свободы, 304 (АЗС «Газпром»), | М | К 100 | 8-10-0 |
| 45 | Ул. Островского, 8 («Пушинка»), | М | К 100 | 0-20-30 |
| 46 | Ул. Фабричная, 2 («Авторемонтник», д/с № 8 «Звёздочка») | М | К 100 | 0-7-8 |
| 47 | Ул. Островского, 33 (МБОУ СОШ № 21), | М | К 100 | 0-4-0 |
| 48 | Ул. Победы, 27 (ДЮСШ), | М | К 100 | 0-1-5 |
| 49 | Ул. Калинина, 24, | М | К 100 | 0-2-0 |
| 50 | Ул. Первомайская, 20 (СЮТ), | М | К 100 | 0-10-5 |
| 51 | Ул. Первомайская, 4 (МБОУ гимназия № 2), | М | К 100 | 0-8-0 |
| 52 | Ул. Школьная, 7 (д/с № 10 «Ласточка»), | М | К 100 | 0-3-3 |
| 53 | Ул. Свободы 120, | М | К 100 | 0-10-15 |
| 54 | Ул. Свободы, 180 (магазин «Пятерочка»), | М | К 100 | 0-1-3 |
| 55 | Ул. Севастопольская, 100 (д/с № 16 «Олененок»), | М | К 100 | 20-10-0 |
| 56 | Ул. Пушкина, 12, угол ул. Ворошилова 6, м-н «Сальский хлеб» | М | К 100 | 0-0-5 |
| 57 | Ул. Севастопольская 55 (д/с № 13 «Золотой ключик»), | М | К 100 | 0-4-12 |
| 58 | Ул. Соцтруда 131, | М | К 100 | 0-15-10 |
| 59 | Ул. Новостройка 1 (АЗС «Газпром», меховая фабрика), | М | К 100 | 0-10-0 |
| 60 | Ул. Новостройка, 131 «а» (д/с «Белочка»), | М | К 100 | 0-4-3 |
| 61 | Ул. Свободы, 58 (МБОУ СОШ № 1), | М | К 100 | 3-4-0 |
| 62 | Ул. Станиславского, 156, | М | К 100 | 10-10-0 |
| 63 | Ул. Новостройка, 1 («Автобаня», магазин «Шатура»), | М | К 100 | 5-5-0 |
| 64 | Пер. Красноармейский, 31(МБОУ СОШ № 1) , | М | К 100 | 0-5-0 |
| 65 | Ул. Новостройка 135 (магазин «Пятёрочка»), | М | К 100 | 6-8-0 |
| 66 | Ул. Тельмана 56, | М | К 100 | 2-5-0 |
| 67 | Ул. Промышленная 59, | М | К 100 | 5-8-0 |
| 68 | Ул. Промышленная 3, (ГОРТОПСБЫТ) | М | К 100 | 3-5-0 |
| 69 | Ул. Суворова, 22 (д/с № 6 «Солнышко»), | М | К 100 | 0-8-0 |
| 70 | Ул. Халтурина 28, | М | К 100 | 0-20-0 |
| 71 | Ул. Халтурина 56, | М | К 100 | 0-6-0 |
| 72 | Ул. Прямая, 101 (д/с № 12 «Алёнушка»), | М | К 100 | 3-3-0 |
| 73 | Ул. Островского, 2 «к», | М | К 100 | 0-7-0 |
| 74 | Пер. Морской, 1 «а», | М | К 100 | 6-10-0 |
| 75 | Ул. Чкалова, 50, | М | К 100 | 10-10-0 |
| 76 | Ул. Лесная, 85, | М | К 100 | 0-20-0 |
| 77 | Ул. Чайковского, 63 «а», | М | К 100 | 5-7-0 |
| 78 | Ул. Тургенева, 21 (ОППСЧ-33) , | М | К 100 | 0-5-5 |
| 79 | Ул. Береговая, пересеч. ул. Ильичевка, | М | К 100 | 0-7-0 |
| 80 | Ул. Краснодонцев, 4, | М | К 100 | 0-30-20 |
| 81 | Ул. Энгельса, 15 пересеч. ул. Горького, 37, | М | К 100 | 4-6-0 |
| 82 | Заречье-2, | М | К 100 | 7-10-0 |
| 83 | Ул. Тургенева пересеч. ул. Никитина, | М | К 100 | 0-10-0 |
| 84 | Ул. Коломийцева, 78 (возле ТП), | М | К 100 | 5-5-0 |
| 85 | Ул. Халтурина, 27 (д/с № 20 «Тополёк»), | М | К 100 | 6-10-0 |
| 86 | Ул. Прямая, 104, | М | К 100 | 0-5-17 |
| 87 | Ул. Невского, 6 (ИУБИП), | М | К 100 | 0-20-0 |
| 88 | Ул. Ворошилова, 108, угол ул. Димитрова 4, | М | К 100 | 0-5-10 |
| 89 | Ул. Ворошилова 99, | М | К 100 | 2-5-0 |
| 90 | Ул. Береговая 44 «б», | М | К 100 | 0-2-0 |
| 91 | Ул. Ленина 44 (во дворе дома), | М | К 100 | 0-4-0 |
| 92 | Ул. Первомайская пересеч. пер. Спортивный (парк, д/с № 5 «Голубок»), | М | К 100 | 0-5-3 |
| 93 | Новое кладбище, | М | К 100 | 0-8-0 |
| 94 | Ул. Народная 22, | М | К 100 | 0-10-15 |
| 95 | Ул. Первомайская 34 (банк «Восточный»), | М | К 100 | 0-10-20 |
| 96 | Ул. Тургенева 23, | М | К 100 | 2-10-0 |
| 97 | Ул. Шаумяна 11, | М | К 100 | 1-6-0 |
| 98 | Ул. Шкирятова 84 (д/с № 21 «Жемчужинка»), | М | К 100 | 0-20-0 |
| 99 | Ул. Кузнечная 112 (стоматология), | М | К 100 | 0-20-0 |
| 100 | Ул. Юннатов 66 (МБОУ СОШ № 4), | М | К 100 | 6-8-0 |
| 101 | Ул. Станиславского 148, | М | К 100 | 5-10-0 |
| 102 | Ул. Островского пересеч. с ул. Энгельса, м-н «Магнит», | М | К 100 | 0-4-0 |
| 103 | Ул. Фрунзе 1,НГЧ | М | К-100 | 0-40-0 |
| 104 | Ул. Ленина 27, СИТ | М | К 100 | 0-5-8 |
| 105 | Ул. Халтурина 17, | М | К 100 | 0-3-5 |
| 106 | Ул. Л.Толстого 168 | М | К 100 | 10-5-0 |
| 107 | Пересечение ул. Доватора, ул. Кавказская | М | К 100 | 0-12-15 |
| 108 | Ул. Трактовая 75, АЗС «РУСОИЛ» | М | К 100 | 0-50-0 |
| 109 | Ул. Заречная 121 | М | К 100 | 10-6-0 |
| 110 | Пересечение пер. Окольный, ул. Северная 46/1 | М | К-100 | 20-10-0 |

Верно: начальник отдела

по общим и организационным вопросам                          А.В. Хмельниченко

Приложение 2

к постановлению Администрации

Сальского городского поселения

от 10.06.2022 № 294

Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Сальского городского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Сальского городского  поселения (далее – Правила) действуют на всей территории Сальского городского  поселения Сальского района Ростовской области.

1.2. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее –  ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию поселения для заправки водой из источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ), необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.3. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями.

2. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водоснабжения

2.1. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением актов в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам.

2.2. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки (пирса) для забора воды;

- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.3. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, Администрация Сальского городского поселения совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории поселения.

2.4. По результатам инвентаризации составляется реестр ИНПВ Сальского городского поселения, с соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

3. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Собственники ИНПВ, обязаны после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств собственника ИНПВ.

4. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в теплый период

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

- очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 3 месяца;

- проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в 3 месяца;

- проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

5. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей;

- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

Верно: начальник отдела

по общим и организационным вопросам                          А.В. Хмельниченко

Приложение 1

к правилам учета и проверки наружного

противопожарного водоснабжения

Сальского городского поселения

АКТ

проверки пожарного водоема

_______________________                                                                      « _»__________20__ г.

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся:

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарного водоема.

| № п/п | Местоположение | Наличие указателя | Наличие подъезда | Наличие площадки (пирса) | Объем воды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Заключение:

(наименование пожарного водоема)

Действующий / Недействующий

(ненужное зачеркнуть)

Верно: начальник отдела

по общим и организационным вопросам                          А.В. Хмельниченко

Приложение 2

к правилам учета и проверки наружного

противопожарного водоснабжения

Сальского городского поселения

Реестр

источников наружного противопожарного водоснабжения

Сальского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Состояние (действующий/недействующий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пожарные гидранты |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |

Верно: начальник отдела

по общим и организационным вопросам                          А.В. Хмельниченко