Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района

Ростовской области

_________________________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2022                                                                                                          ( 526

г. Сальск

Об организации световой маскировки на территории  Сальского городского поселении при угрозе и ведении военных действий

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ                             «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687                           «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», сводами правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», СП 264.1325800.2016 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84», в целях организации световой маскировки при угрозе военных действий и ведении военных действий, Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение об организации мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки на территории Сальского городского поселения, согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень объектов, подлежащих световой маскировке при угрозе и ведение военных действий, на территории Сальского городского поселения, согласно приложению № 2.

3. Утвердить должностной состав группы организации световой маскировки Сальского городского поселения, согласно приложению № 3.

4. Утвердить план мероприятий световой маскировки и другим видам маскировки на территории Сальского городского поселения, согласно приложению № 4.

5. Утвердить типовую инструкцию руководителю структурного подразделения (ответственному должностному лицу) организации по светомаскировке, согласно приложению № 5.

6. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Сальского городского поселения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, продолжающих работу в военное время и (или) отнесённых к категориям по гражданской обороне:

-  разработать календарные планы перевода организаций, объектов на режимы световой маскировки. Планы согласовать с начальником сектора по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации Сальского городского поселения (далее – сектор по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе);

- назначить ответственных должностных лиц за проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки при угрозе и ведении военных действий;

- спланировать создание запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки.

7. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов всех форм собственности, занимающихся управлением и обслуживанием жилищного фонда:

- разработать календарные планы отключения потребителей электроэнергии жилых домов, находящихся в управлении, при введении режимов частичного затемнения и ложного освещения.  Планы согласовать с начальником  сектора по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе;

- назначить ответственных за организацию мероприятий по световой маскировке используемых объектов, улиц, подъездов и домов на подведомственной территории.

8. Филиалу АО «Донэнерго» СМЭС (А.А. Ляшов) разработать календарный план отключения уличного освещения на территории Сальского городского поселения при введении режимов частичного затемнения и ложного освещения. План согласовать с директором филиала АО «Донэнерго» СМЭС и начальником сектора по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе.

# 9.     Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Сальского городского поселения, разместить в сети интернет и на официальном сайте Администрации Сальского городского поселения.

# 10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

11.   Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Сальского городского поселения	                                       		   И.И. Игнатенко

Верно: начальник отдела

по общим и организационным вопросам                                       А.В. Хмельниченко

Постановление вносит

сектор  по делам

ГО, ЧС и мобилизационной работе  Глушко А.В.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Сальского городского поселения

от 01.11.2022 № 526

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации световой маскировки и другим видам маскировки на территории Сальского городского поселения при угрозе и ведении военных действий

- Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные принципы планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой маскировки (далее по тексту - светомаскировка) и другим видам маскировки на территории Сальского городского поселения при угрозе и ведении военных действий.

1.2. Световая маскировка и другие виды маскировки проводятся для создания в тёмное время суток условий, затрудняющих обнаружение объектов населенных пунктов, зданий, сооружений и технологического оборудования объектов экономики и инфраструктуры с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, а также снижения точности наведения на них управляемых современных средств поражения.

1.3. Подготовка к ведению мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки на объектах и территориях осуществляется в мирное время заблаговременно в ходе выполнения инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО).

1.4. Планирование мероприятий светомаскировки осуществляется заблаговременно, в мирное время, и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства в области гражданской обороны и нормативно правовыми актами Администрации Сальского городского поселения.

1.5. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с проведением мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки, являются:

- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;

- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных  в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также организаций, являющихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;

- создание и поддержание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, и организациями, продолжающими работу в военное время, в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.

1.6. Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий осуществляет Группа по организации световой маскировки (при угрозе и ведении военных действий) Сальского городского поселения.

1.7. Состав Группы организации световой маскировки утверждается постановлением Администрации Сальского городского поселения.

1.8. Решения о выполнении мероприятий по светомаскировке оформляются постановлениями и распоряжениями Администрации Сальского городского поселения.

1.9. Планирование и контроль выполнения мероприятий по световой маскировке в Администрации Сальского городского поселения, муниципальных предприятиях и учреждениях осуществляют их руководители и лица, назначенные ответственными за световую маскировку.

- Организационные мероприятия по световой маскировке

2.1. Светомаскировка должна предусматриваться в двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения.

2.2. Режим частичного затемнения вводится на весь период угрозы ведения военных действий и отменяется после прекращения этой угрозы. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную деятельность предприятий и организаций, расположенных на территории Сальского городского поселения.

2.3. При введении режима частичного затемнения выполняются следующие мероприятия:

- отключаются от источников питания или электрических сетей освещение территорий стадионов и выставок, установки для архитектурной подсветки, осветительные приборы рекламного и витринного освещения. При этом должна быть исключена возможность их местного включения;

- снижаются уровни наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий парков, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов с нормируемыми значениями в обычном режиме средней освещенности 4 лк и более путем выключения до половины осветительных приборов. При этом не допускается отключение двух рядом расположенных осветительных приборов;

- снижается освещенность в жилых, общественных и вспомогательных зданиях, в местах производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий предприятий путем выключения части осветительных приборов, установки ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения;

2.4. В режиме частичного затемнения проводятся мероприятия по подготовке к использованию в режиме ложного освещения:

- устройств для световой маскировки проёмов зданий и сооружений;

- специальных световых знаков для обозначения входов, выходов, путей эвакуации людей, объектов и размещения сил гражданской обороны, медицинских пунктов, мест размещения средств пожаротушения, запрещения прохода.

2.5. Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 16 часов. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима ложного освещения.

2.6. В режиме частичного затемнения световой маскировке не подлежат:

- производственные огни за исключением производственных огней, световая маскировка которых не может быть произведена за время перехода на режим ложного освещения;

- световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предприятий, различные световые указатели).

2.7. Режим ложного освещения предусматривает полное затемнение наиболее важных зданий, сооружений и ориентирных указателей на территориях, а также освещение ложных и менее значимых объектов.

2.8. Режим ложного освещения вводится по сигналу «Воздушная тревога». Включение освещения в объеме режима частичного затемнения производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги».

2.9. В режиме ложного освещения выполняются следующие мероприятия:

- отключается все наружное освещение территории населённых пунктов и организаций, не задействованных на организацию мероприятий ложного освещения;

- осуществляется полное отключение источников освещения в жилых зданиях (независимо от пребывания людей), а также в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу «Воздушная тревога»;

- осуществляется световая маскировка зданий или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала «Воздушная тревога» или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения (светотехническим или механическим способом);

- отключаются дежурным персоналом осветительные приборы, устанавливаемые   у входов и въездов в здания и питаемые от сетей внутреннего освещения, не включенные в систему централизованного управления наружным освещением;

- выключаются световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных предприятий, различные световые указатели);

- обеспечивается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных фонарей в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и другие неотложные работы, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям и у входов в них. При расчете установок (систем) маскировочного освещения коэффициент запаса материалов и оборудования следует принимать равным 1 (от фактической потребности);

- транспорт останавливается, световые и сигнальные огни выключаются, средства регулирования движения отключаются;

- обеспечивается освещение ложных или менее значимых объектов.

2.10. Переход с режима частичного затемнения на режим ложного освещения осуществляется не более чем за 3 мин.

- Другие виды маскировки

3.1. Планирование и выполнение других видов маскировки на территориях и в организациях осуществляется при проведении следующих мероприятий гражданской обороны:

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- повышение устойчивости функционирования объектов, продолжающих работу в военное время;

- вывод сил, средств и имущества гражданской обороны в исходные районы (безопасные районы).

4. Ответственность за невыполнение мероприятий по планированию и выполнению световой маскировки и других видов маскировки

Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению мероприятий по световой маскировке и других видов маскировки влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Сальского городского поселения

от 01.11.2022  № 526

Перечень объектов, подлежащих световой маскировке в военное время

на территории Сальского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта, организации | Место нахождения объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Административное здание, здание Администрации Сальского района | г. Сальск, ул. Ленина, 22 |
|  | Административное здание, администрация Сальского городского поселения | г. Сальск, ул. Ленина, д.21 |
|  | МБУЗ «ЦРБ» Сальского района | г. Сальск, ул. Павлова, 2 |
|  | ООО «Сальский водоканал» | г. Сальск, ул. Кирова д.130 |
|  | АО «Донэнерго» СМЭС | г. Сальск, ул.Новостройка, д.8/1 |
|  | ТЦ «Скиф» | г. Сальск, ул. Станиславского, д.103 |
|  | «Сальский ПНИ» | г. Сальск, ул. Береговая, д.2 |
|  | ОАО «Сальское молоко» | г. Сальск, ул. Кузнечная, д.45 |
|  | ООО УК «ЖЭК» | г. Сальск, ул. Кирова, д.32 |
|  | ООО УК «Теплоэнергосервис» | г. Сальск, ул. Трактовая, 53 «А» |
|  | МБОУ СОШ № 1 | г. Сальск, ул. Свободы, д. 58 |
|  | МБОУ СОШ № 2 | г. Сальск, пер. Коммунальный, д. 4 |
|  | МБОУ СОШ № 3 | г. Сальск, ул. Московская, д. 16 |
|  | МБОУ СОШ № 4 | г. Сальск, ул. Кутузова, д. 1 |
|  | МБОУ СОШ № 5 | г. Сальск, ул. Карла Маркса, д.21 «А» |
|  | МБОУ СОШ № 6 | г. Сальск, ул. Ковпака, д. 26 |
|  | МБОУ СОШ № 7 | г. Сальск, ул. Коломийцева, д. 128 |
|  | МБОУ лицей № 9 | г. Сальск, ул. Железнодорожная, д.61 |
|  | МБОУ СОШ № 10 | г. Сальск, ул. Верхняя, д.178 |
|  | МБОУ СОШ № 21 | г. Сальск, ул. Н. Островского, д.6 |
|  | МБОУ «Начальная школа – детский сад № 21 | г. Сальск, ул. Севастопольская. д. 119 |
|  | МБДОУ № 1 «Ручеек» г. Сальска | г. Сальск, ул. Береговая, д. 40 в |
|  | МБДОУ № 2 «Василек» г. Сальска | г. Сальск, ул. Пушкина, д. 8 |
|  | МБДОУ № 4 «Светлячок» г. Сальска | г. Сальск, ул. Свободы, д. 50 |
|  | МБДОУ № 5 «Голубок» г. Сальска | г. Сальск, пер. Спортивный, д. 6 |
|  | МБДОУ № 6 «Солнышко» г. Сальска | г. Сальск, ул. Суворова, д. 22 |
|  | МБДОУ № 7 «Ромашка» г. Сальска | г. Сальск, ул. Ленина, д. 34 |
|  | МБДОУ № 8 «Звездочка» г. Сальска | г. Сальск, ул. Фабричная, д. 1 |
|  | МБДОУ № 9 «Красная шапочка» г. Сальска | г. Сальск, ул. Можайского, д. 16 |
|  | МБДОУ № 10 «Ласточка» г. Сальска | г. Сальск, ул. Школьная площадь, д. 7 |
|  | МБДОУ № 11 «Голубой вагон» г. Сальска | г. Сальск, пер. Транспортный, д. 3 |
|  | МБДОУ № 12 «Аленушка» г. Сальска | г. Сальск, ул. Прямая, д. 112 |
|  | МБДОУ № 13 «Золотой ключик» г. Сальска | г. Сальск, ул. Севастопольская, д. 57 |
|  | МБДОУ № 14 «Золушка» г. Сальска | г. Сальск, ул. Кузнечная, д. 102 |
|  | МБДОУ № 15 «Журавушка» г. Сальска | г. Сальск, ул. Герцена, д. 2 а |
|  | МБДОУ № 16 «Олененок» г. Сальска | г. Сальск, ул. Севастопольская, д.100 |
|  | МБДОУ № 17 «Теремок» г. Сальска | г. Сальск, ул. Кирова, д. 10 |
|  | МБДОУ № 18 «Белочка» г. Сальска | г. Сальск, ул. Новостройка, д. 131 а |
|  | МБДОУ № 19 «Ивушка» г. Сальска | г. Сальск, ул. Станиславского, д. 156 а |
|  | МБДОУ № 20 «Тополек» г. Сальска | г. Сальск, ул. Халтурина, д. 27 |
|  | МБУ ДО СЮН Сальского района | г. Сальск, ул. Юннатов, д. 4 |
|  | МБУ ДО ДПиШ г. Сальска | г. Сальск, ул. Первомайская, д. 20 |
|  | МБУ ДО СЮТ Сальского района | г. Сальск, ул. Первомайская, д. 20 |
| 43. | МБУ ДО «ДЮСШ» Сальского района | г. Сальск, ул. Победы, д. 27 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Сальского городского поселения

от 01.11.2022 № 526

Должностной состав группы организации световой маскировки

Сальского городского поселения

1. Управление группы:

1.1. Руководитель группы – глава Администрации Сальского городского поселения.

1.2. Заместитель руководителя группы – заместитель главы Администрации Сальского городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре.

2. Члены группы:

2.1. Помощник по общему контролю за выполнением мероприятий светомаскировки – начальник сектора по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Администрации Сальского городского поселения.

2.2. Помощник по обеспечению связи и передачи информации – начальник ЕДДС МБУ СР «УПЧС».

2.3. Помощник по контролю за светомаскировкой административного здания Администрации Сальского городского поселения – начальник службы эксплуатации зданий Администрации Сальского городского поселения.

2.4. Помощник по контролю за отключением уличного освещения населённых пунктов, отключением наружного освещения и светомаскировке многоквартирных жилых домов – представитель от отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения.

2.5. Помощник по контролю за светомаскировкой учреждений образования – представитель от управления образования Сальского района.

2.6. Помощник по контролю за светомаскировкой учреждений культуры и спорта – представители от отдела культуры и искусства, сектора по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Сальского района.

2.7. Помощник по контролю за светомаскировкой учреждений здравоохранения – представитель от МБУЗ «ЦРБ» Сальского района.

2.8. Помощник по контролю за светомаскировкой объектов по оказания услуг населению – представитель от сектора трудовых отношений администрации Сальского района.

2.9. Помощник по контролю за светомаскировкой торговых, производственных объектов и территорий – представитель от отдела экономического развития, инвестиционной политики и поддержки предпринимательства администрации Сальского района.

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Сальского городского поселения

от 01.11.2022 № 526

План

мероприятий световой маскировки и другим видам маскировки

на территории Сальского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия, проводимые заблаговременно |
|  | Определение способов световой маскировки объектов | постоянно | руководитель группы организации световой маскировки Сальского городского поселения (далее – руководитель группы), руководители организаций (объектов) |
|  | Выявление объектов экономики, освещение которых должно отключаться в режиме частичного затемнения | постоянно | руководитель группы организации световой маскировки, руководители организаций (объектов) |
|  | Выявление мест на территории объектов, где необходимо освещение в режиме ложного освещения | постоянно | руководитель группы организации световой маскировки, руководители организаций (объектов) |
|  | Выявление помещение объектов, в которых отключается освещение в режиме ложного освещения | постоянно | руководители организаций (объектов) |
|  | Выявление помещение объектов, в которых, в которых световая маскировка производится механическим путём | постоянно | руководители организаций (объектов) |
|  | Определение мощности, типов и мест установки светильников общего и местного маскировочного освещения, и световых знаков | постоянно | руководитель группы организации световой маскировки, руководители организаций (объектов) |
|  | Изготовление устройств для световой маскировки световых проёмов и тамбуров, создание запасов светомаскировочного материала и оборудования | постоянно | руководители организаций (объектов) |
|  | Подготовка дежурного персонала диспетчерских пунктов | постоянно | Директор АО «Донэнерго» СМЭС, руководители организаций (объектов) |
|  | Разработка и доведение до сведения персонала должностных инструкций и графиков выполнения плана светомаскировочных мероприятий | постоянно | руководители организаций (объектов) |
|  | Обучение и тренировка персонала по осуществлению мероприятий частичного затемнения и ложного освещения | постоянно | руководители организаций (объектов) |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обучение водителей городского транспорта действиям по сигналу «Воздушная тревога» и вождению со светомаскировочными устройствами | постоянно | руководители организаций (объектов), государственная инспекция безопасности дорожного движения |
| II. При введении режима частичного затемнения |
|  | Отключение от источников питания или электрических сетей освещения территории стадионов, установок для архитектурной подсветки, осветительных приборов рекламного и витринного освещения | «Ч» + 16 час. | Директор АО «Донэнерго» СМЭС, дежурные диспетчерских пунктов |
|  | Снижение уровня наружного освещения улиц населённых пунктов, дорог, площадей, территорий парков, детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов путём выключения до половины светильников | «Ч» + 16 час. | Директор АО «Донэнерго» СМЭС, дежурные диспетчерских пунктов |
|  | Снижение уровня освещённости в жилых, общественных и вспомогательных зданиях, мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территорий путём выключения части светильников, установкой ламп пониженной мощности или применения регуляторов напряжения | «Ч» + 16 час. | руководители управляющих организаций, председатели товариществ собственников жилья, руководители организаций (объектов) |
|  | Организация дежурства в тёмное время суток на пунктах централизованного управления освещением объектов экономики | «Ч» + 16 час. | руководители организаций (объектов) |
|  | Установка прямой связи центрального диспетчерского пункта с пунктом управления начальника штаба ГО и с пунктами централизованного управления освещением объектов экономики, в том числе радиосвязи | «Ч» + 16 час. | руководитель группы организации световой маскировки, руководители организаций (объектов) |
|  | Проверка качества выполнения мероприятий при введении режима частичного затемнения | «Ч» + 16 час. | группа организации световой маскировки |
| III. При введении режима ложного освещения |
|  | Отключение всего наружного освещения города и посёлков | «Ч» + 3 мин. | дежурные диспетчерских пунктов |
|  | Отключение внутреннего освещения жилых зданий | «Ч» + 3 мин. | дежурные диспетчерских пунктов |
|  | Отключение внутреннего освещения производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в тёмное время суток или прекращаются работы по сигналу «Воздушная тревога» | «Ч» + 3 мин. | руководители организаций (объектов) |
|  | Отключение световых знаков мирного времени (светофоров, габаритных огней высотных сооружений) | «Ч» + 3 мин. | дежурные диспетчерских пунктов |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отключение осветительных и сигнальных огней транспорта, остановка транспорта, не имеющего светомаскировочных устройств | «Ч» + 3 мин. | руководители организаций (объектов), водители транспортных средств |
|  | Установка маскировочного освещения в местах проведения неотложных производственных работ, а также на опасных участках путей эвакуации людей к защитным сооружениям | «Ч» + 3 мин. | руководители организаций (объектов) |
|  | Установка специальных световых знаков для обозначения входов, выходов людей в укрытия, путей эвакуации служб гражданской обороны, медицинских пунктов, мест размещения средств пожаротушения | «Ч» + 3 мин. | руководители организаций (объектов) |
|  | Перевод в рабочее состояние механической световой маскировки на объектах экономики, продолжающих производственную деятельность в ночное время | «Ч» + 3 мин. | руководители организаций (объектов) |
|  | Осуществление контроля за качеством световой маскировки | «Ч» +10 мин. | руководитель группы организации световой маскировки, руководители организаций (объектов) |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Сальского городского поселения

от 01.11.2022 № 526

Типовая инструкция руководителю структурного подразделения

(ответственному должностному лицу) организации по светомаскировке

Утверждаю

______________________________

(должность, наименование организации)

______________________________

(фамилия, инициалы руководителя)

«_____»_____________ 20____ г.

Инструкция

руководителю структурного подразделения (ответственному должностному лицу) __________________________________ по светомаскировке

(наименование организации)

Системой Гражданской обороны предусматривается два режима светомаскировки:

1. Режим частичного затемнения, который вводится особым постановлением Правительства РФ при угрозе нападения противника и должен быть выполнен в срок не более 16 часов.

2. Режим ложного освещения, который вводится по сигналу «Воздушная тревога», должен быть выполнен в течение 3 минут.

Режим частичного затемнения предусматривает в первую очередь механический способ маскировки, который заключается в закрытии световых проемов светомаскировочными материалами.

В соответствии с этим в каждом цехе (отделе) должны быть изготовлены шторы из светомаскировочного материала (бумаги, плотной черной ткани). Строительные световые фонари и оконные проемы больших размеров окрашиваются масляной краской.

Кроме этого при режиме частичного затемнения предусмотрен и светотехнический способ светомаскировки, который предусматривает ограничение внутреннего освещения. В этом случае сокращается освещение на 50 % путем отключения половины светильников, что обеспечивает продолжение производственной деятельности в цехе (отделе).

Светомаскировка по режиму ложного освещения предусматривает отключение всего электроосвещения на предприятии.

Планом перевода объекта на режим светомаскировки с полным затемнением предусматривается централизованное отключение освещения цехов (отделов) от фидерных и групповых щитов освещения (согласно схемы электроснабжения каждого цеха (отдела).

По сигналу «Воздушная тревога» необходимо:

1. В цехах (отделах) немедленно прекратить все работы.

2. Безаварийно отключить станки, электроприборы и т.п., энергетические сети (газ, воду, электроэнергию).

3. Приступить силами подразделения к светомаскировке.

4. По окончании светомаскировки доложить по телефону в штаб гражданской обороны предприятия (тел. _____________).

Специалист, уполномоченный на решение задач гражданской обороны

____________________________ «____ «__________20____года

Начальник отдела

по общим и организационным вопросам                                        А.В. Хмельниченко