**Памятка для абонентов**

Обязанность абонента сбрасывать в централизованные системы водоотведения сточные воды нормативного качества закреплена статьями 14, 15, 30.1 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» 416-ФЗ, пунктами 35 (и), 111, 113, 167 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. ПП РФ от 29.07.2013г. №644 (Правила 644).

Абонентам организации ВКХ законодательством устанавливается два вида нормативов:

• требования к составу и свойствам сточных вод в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения (устанавливаются на Федеральном уровне и едины для всех абонентов РФ, значения и перечень требований приведены в Приложении №5 Правил 644)

• нормативы состава сточных вод в целях охраны водных объектов от загрязнения (устанавливаются субъектом РФ (органом местного самоуправления) с учетом нормативов допустимого сброса в водный объект (НДС) для организации ВКХ и эффективности работы очистных сооружений). В настоящее время не утверждены Администрацией, поскольку ООО «Сальский водоканал» не представлены, утвержденные НДС.

В целях минимизации расходов, связанных с внесением платы за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения Администрация Сальского городского поселения рекомендует предпринимательскому сообществу осуществление следующих действий:

1. проверка наличия контрольного колодца на линии водоотведения абонента, обеспечивающего возможность отбора проб сбрасываемых сточных вод. В случае отсутствия контрольного колодца, необходимо обеспечить его строительство.
2. проверка состава сточных вод, сбрасываемых абонентом в систему централизованного водоотведения. Перечень нормируемых веществ и показателей отражен в приложении № 5 Правил 644. Для реализации этого пункта необходимо обратиться в аккредитованную лабораторию (возможно несколько, в зависимости от области аккредитации) с целью отбора и анализа сточных вод. Конечный результат совершенных действий – протокол лабораторных испытаний сточных вод.
3. заполнить и подать декларацию о составе сточных вод в ООО «Сальский водоканал» (порядок заполнения декларации указан в главе VIII Правил 644). Форма декларации утверждена в приложении № 1(1) Правил 644.

При соответствии сточных вод абонента приложению № 5 Правил 644, у организации ВКХ **отсутствуют законные основания для начисления платы за негативное воздействие** на работу централизованных систем водоотведения.

В случае если в составе сточных вод обнаружено превышение установленных нормативов, плата за негативное воздействие будет рассчитана по каждому превышающему показателю.

Абоненты, заключившие новый договор водоотведения, разрабатывают и представляют декларацию в срок **не позднее 6 месяцев со дня его заключения** (п.33 Типового договора водоотведения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 645).

**О Декларации о составе сточных вод**

Абоненты с объемом водоотведения 30 куб. м в сутки и более имеющие контрольный канализационный колодец **обязаны** подать декларацию о составе сточных вод.

Абоненты с водоотведением менее 30 куб. м. в сутки, имеющие контрольный канализационный колодец, **имеют право** подать декларацию.

**Декларация подается на очередной год до 01 ноября текущего года**.

Абоненты обязаны включить в Декларацию фактические показатели состава сточных вод. Пробы сточных вод отбираются из контрольных канализационных колодцев и исследуются в аккредитованной лаборатории.

Декларация может быть подана с превышением нормативов состава сточных вод.

Основания для отказа в приеме декларации:

-отсутствие сведений или документов, указанных в форме декларации;

-несоответствие сведений, указанных в пунктах 1 - 5 формы декларации, примечаниях и приложениях к ней, действительности;

-указание в декларации нулевых значений фактических концентраций или фактических свойств сточных вод либо значений фактических концентраций или фактических свойств сточных вод ниже минимального значения, определенного по результатам, полученным за предшествующие 2 года в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого организацией водопроводно-канализационного хозяйства в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод;

-указание фактических значений не для всех загрязняющих веществ или показателей общих свойств сточных вод согласно перечню, приведенному в приложении № 5 к Правилам 644, а также не для всех загрязняющих веществ, в отношении которых установлены нормативы состава сточных вод;

-подача абонентом декларации позднее 1 ноября года, предшествующего году, на который подается декларация (за исключением случаев создания юридического лица или индивидуального предпринимателя позднее указанной даты, а также заключения договора водоотведения, единого договора холодного водоснабжения и водоотведения позднее указанной даты);

-подача абонентом декларации в отношении объектов, для отбора сбрасываемых с которых сточных вод отсутствует контрольный канализационный колодец, а также иной канализационный колодец, в котором отбор проб сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов.