Российская Федерация

Администрация Сальского городского поселения

Сальского района
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ________________                                                                                  № ____

г. Сальск

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы  ООО «Сальский Водоканал» по развитию централизованных систем холодного водоснабжения Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области на 2024-2032 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об   общих принципах организации местного самоуправления в Российской              Федерации» и от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007      № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технический заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», с целью разработки инвестиционной программы ООО «Сальский Водоканал», Администрация Сальского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1.   Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной                программы ООО  «Сальский Водоканал» по развитию централизованных систем холодного водоснабжения Сальского городского поселения на 2023-2032 годы, согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Сальского городского поселения и разместить его на официальном сайте         Администрации Сальского городского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,          благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре Привалова В.В.

Глава Администрации

Сальского городского поселения                                        	      И.И. Игнатенко

Верно: начальник отдела по общим

и организационным вопросам						А.В. Хмельниченко

Постановление вносит

отдел ЖКХ, благоустройства и строительства  Горячая Н.В.

Приложение к постановлению Администрации Сальского городского поселения от _____________________ № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью  «Сальский Водоканал» по развитию централизованных систем холодного водоснабжения Сальского городского поселения

Сальского района Ростовской области на 2024-2032 годы

| №№ п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основания для выполнения работ | Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (делее Федеральный закон № 416-ФЗ); Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения (далее постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641); Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 1673/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»; Постановления Правительства Ростовской области от 28.11.2013 № 731 (в редакции постановления Правительства Ростовской области от 24.06.2015 № 415) «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; Постановление Администрации Сальского городского поселения от 24.10.2022 № 495 «Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сальское городское поселение» Сальского района Ростовской области |
| 2 | Заказчик Инвестиционной программы | Администрация Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области |
| 3 | Исполнитель Инвестиционной программы | ООО «Сальский Водоканал» г. Сальск Ростовской области |
| 4 | Границы разработки Инвестиционной программы | Границы разработки Инвестиционной программы: в пределах зоны деятельности гарантирующей организации ООО «Сальский Водоканал» г. Сальск Ростовской области |
| 5 | Цели и задачи Инвестиционной программы | Обеспечение гарантированного долгосрочного доступного водоснабжения потребителей Сальского городского поселения с учетом доступности тарифов для потребителей и законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности с учетом результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения: - создание необходимых условий, обеспечивающих перспективные потребности Сальского городского поселения в строительстве объектов жилищного, коммерческого, промышленного, социального и культурно-бытового назначения к сетям водоснабжения и водоотведения ООО «Сальский Водоканал» согласно Адресному перечню объектов, приведенный в приложении №1 к настоящему Техническому заданию - повышение надежности, экономической эффективности и экологической безопасности системы коммунальной инфраструктуры Сальского городского поселения; - повышение качества услуг водоснабжения; - сбалансированность системы коммунального водоснабжения; - улучшение экологической ситуации и всей территории Сальского городского поселения; - обеспечение государственных, областных и муниципальных программ по строительству и вводу жилья; - реализация программы комплексного развития Сальского городского поселения систем коммунальной инфраструктуры Сальского городского поселения Сальского района Ростовской области на 2012-2015 годы с перспективой до 2030 года. Перечень мероприятий, направленный на достижение поставленных целей указан в приложении №2 к настоящему Техническому заданию. |
| 6 | Срок реализации Инвестиционной программы | 2024-2032 годы |
| 7 | Обоснование необходимости разработки | 7.1. Строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения обуславливает необходимость соответствующего развития Инфраструктуры Сальского городского поселения, включая развитие объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения. 7.2. Инфраструктура сферы холодного водоснабжения г. Сальска Ростовской области не содержит резерв мощности как в части производственных объектов, осуществляющих забор, транспортировку и подачу холодной воды. 7.3. Достижение плановых показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения ООО «Сальский Водоканал», утвержденных в «Схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сальское городское поселение» на 2022-2032 годы», возможно при выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов ВКХ г. Сальска Ростовской области. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения № п/п Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя 2024 2025 2026 2027-2032 1 Показатели качества воды 1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % 100,0 65,0 40,00 0,0 1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды % 100,0 87,0 50,0 0,0 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 2.1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети ед. /км 1,65 1,5 1,0 0,5 3. Показатели эффективности использования ресурсов | 3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 15,05 15,05 15,05 11,47 3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт.ч./ куб.м. 0,054 0,134 0,230 0,383 3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды кВт.ч./ куб.м. 0,756 0,756 0,725 0,679 7.4. Принятие Инвестиционной программы позволит развить инженерную инфраструктуру для присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения. |
| 8 | Основные требования к Инвестиционной программе | 8.1. Инвестиционная программа разрабатывается ООО «Сальский Водоканал» г. Сальска в соответствии с положениями ст. 40 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» 8.2. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть разработаны на основании Адресного перечня с учетом разработки проектной документации, строительства, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Сальского городского поселения на период 2017-2018г.г. с учетом перспективы до 2032г. 8.3. Мероприятии Инвестиционной программы должны быть разделены на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий: А) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения/, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик; - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения с описанием таких объектов, их технических характеристик; - увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; Б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, и протяженности, пропускной способности; - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик; В) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: - модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; Г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий, доведение качества питьевой воды до уровня. Доведение качества воды по санитарно-гигиеническим испытаниям до: - цветность не более 20 градусов (факт 35,5±7,1) - аммиак и ионы аммония не более 1,5 мг/л (факт 1,92±0,38) - сухой остаток не более 1000,0 мг/дм3 (факт 1129±102). Д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе: - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности и иных технических характеристик; - вывод из эксплуатации, консервации и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик. 8.4. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения ООО «Сальский Водоканал», приведенных в схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Сальское городское поселение». 8.5. В составе мероприятий Инвестиционной программы должны быть учтены мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными Законодательством РФ требованиями, а также мероприятия, содержащимися в плане снижения сбросов. 8.6. По каждому мероприятию Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий должен быть указан объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных в прогнозе социально-экономического развития РФ на очередной финансовый год и плановый период. |
| 9 | Структура Инвестиционной программы | 9.1. В соответствии с п. 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641, Паспорт Инвестиционной программы должен содержать следующую информацию: - наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа, её местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку Инвестиционной программы; - наименование уполномоченного органа исполнительной власти местного самоуправления поселения, утверждающего Инвестиционную программу, его местонахождение; - наименование органа местного самоуправления, согласовывающего Инвестиционную программу, его местонахождение; - плановое значение показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации Инвестиционной программы; 9.2. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе: -собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения; - займы и кредиты; - бюджетные средства по каждой из централизованных систем водоснабжения с выделением расходов концендента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов; 9.3. Инвестиционная программа должна содержать: 9.3.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения ООО «Сальский Водоканал» г. Сальска, разработанный на основании Адресного перечня объектов капитального строительства (приложение №1 к настоящему Техническому заданию); 9.3.2. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемых путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию Инвестиционной программы; 9.3.3. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации Инвестиционной программы, а также на период возврата заемного финансирования. 9.3.4. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программы по энергосбережению повышению энергетической эффективности. 9.4. Пояснительная записка включает в себя: - общую характеристику деятельности ООО «Сальский Водоканал» г. Сальска; - цели и задачи Инвестиционной программы в соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения Сальского городского поселения; - краткое описание мероприятий Инвестиционной программы; - фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы. |
| 10 | Условия реализации Инвестиционной программы | 10.1. Реализация Инвестиционной программы, включая отдельные её проекты, этапы, мероприятия, для достижения целевых индикаторов и показателей Инвестиционной программы, обеспечиваются источниками финансирования, которые гарантируют своевременность инвестиций в необходимом объеме. 10.2. Целевые показатели, содержащиеся в настоящем техническом задании, указаны с учетом их значений и отдельных этапов программы. 10.3. Итоговые целевые индикаторы определяются по завершению реализации Инвестиционной программы. |

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам					А.В. Хмельниченко

Приложение №1

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы

ООО «Сальский Водоканал» по развитию централизованных

систем холодного водоснабжения Сальского городского поселения

Сальского района Ростовской области на 2023-2032 годы

Перечень объектов капитального строительства г. Сальска

| №№ п/п | Месторасположение площадки (адрес земельного участка, кадастровый номер при наличии) | Разрешенный вид земельного участка | Подключаемые нагрузки (тыс.м3/час) | Сроки строительства объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | мкр.Новосальск, ул. Магистральная | Для строительства многоквартирного жилищного фонда | 0,43 | 2022-2032 |
| 2. | мкр. Аэродромная | Для индивидуального жилищного строительства, детские сады, школа, поликлиника, магазины, кафе | 7,28 | 2023-2032 |
| 3. | Ул. Трудовая | Для среднеэтажного жилищного строительства | 0,13 | 2022-2030 |
| 4. | Ул. Халтурина | Для среднеэтажного жилищного строительства | 0,13 | 2022-2032 |
| 5. | мкр. Водстрой | Для индивидуального жилищного строительства | 0,9 | 2022-2032 |
| 6. | Мкр. Заречье-2 | Для индивидуального жилищного строительства, школа, детский сад | 0,7 | 2022-2032 |
| 7. | Комплексная застройка в севрной части г. Сальска мкр. Заречье, ориентир ул. Артюхина | Для индивидуального жилищного строительства | 0,5 | 2022-2032 |
| 8. | Ул. Чернышевского, 133-е | Для строительства детского сада-ясли | 0,03 | 2022-2023 |
| 9. | Ул. Халтурина, 61 | Для строительства спортивно-оздоровительного комплекса | 0,03 | 2024-2030 |
| 10 | Ул. Кутузова | Строительство ледового катка | 0,155 | 2029-2032 |

Приложение №2

к техническому заданию на разработку инвестиционной программы

ООО «Сальский Водоканал» по развитию централизованных

систем холодного водоснабжения и водоотведения

Сальского городского поселения Сальского района

Ростовской области на 2023-2032 годы

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции

объектов водоснабжения и водоотведения г. Сальска

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем выполнения работ | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. | Сроки реализа-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АБОНЕНТОВ |
| ОБЪЕКТЫ |
| 1 | Строительство резервуара для воды V=1000 м³ водозабора мкр. «Кучур-да» ул. Трудовая | объект | 1 | 9150 | 2029-2032 |
| 2 | Строительство насосной станции 2-го подъема производительностью до 200 м3/ч вдз. мкр. «Кучур-да» ул. Трудовая | объект | 1 | 11400 | 2029-2032 |
| 3 | Устройство электроснабжения вдз. мкр. «Кучур-да» ул. Трудовая | объект | 1 | 1000 | 2029-2032 |
| 4 | Строительство резервуара для воды V=1000 м³ водозабора мкр. «Заречье» ул. Северная, 46 |  |  | 9150,0 | 2029-2032 |
| СЕТИ |
| 1 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-150 мм к мкр. ул. Магистральная | км | 2 | 6321,3 | 2029-2032 |
| 2 | Строительство наружных сетей из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Есипенко L=580,0 м; 3ул. Ангельева L=150,0 м; ул. Горина L=80,0 м; ул. Филоненко L=430,0 м; ул. Мандрыкина L=350,0 м; ул. Величко L=370,0 м; ул. Гарбузова L=730,0 м; ул. Касумова L=720,0 м; ул. Мищерякова L=740,0 м; ул. Прищепенко L=740,0 м; ул. Терентьева L=600,0 м; ул. Черевиченко L=580,0 м; ул. Штефана L=760,0 м; ул. Игнатенко L=760,0 м; Центральная улица L=670,0 м; ул. закольцовка от ул. Игнатенко до ул. Астратова L=3000,0 м) микрорайон "Заречье-2" | км | 11,26 | 33048,8 | 2029-2032 |
| 3 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-150 мм (ул. Дедика L=320,0 м; пер. Ясный от ул. Северная до ул. Труфанова L=230,0 м) мкр. ул. Артюхина | км | 0,65 | 2117,80 | 2029-2032 |
| 4 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Зимовца L=210,0 м; ул. Агибалова L=330,0 м; ул. Беседина L=350,0 м; ул. Мамонова L=230,0 м; ул. Демаша L=740,0 м; ул. Труфанова L=650,0 м; ул. Проезд 1 L=85,0 м; ул. Проезд L=85,0 м) микрорайона ул. Артюхиной | км | 2,68 | 7866,1 | 2029-2032 |
| 5 | Строительство наружных сетей водопровода из полиэтиленовых труб d-100 мм (ул. Объездная L=1800,0 м от ул. Дарвина до ул. Кавалерийская; ул. Мичурина L=680,0 м от ул. Объездная до ул. Кавалерийская; ул. Л. Толстого L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Тверская L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Самарская L=360,0 м от ул. Объездная до ул. М. Цветаевой; ул. Питерская L=290,0 м от ул. Объездная до ул. Ахматовой; пер. Березовый L=350,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. Озерная L=470,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. М. Цветаевой L=250,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина; ул. Ахматовой L=410,0 м от ул. Объездная до ул. Питерская; ул. Бунина L=240,0 м от ул. Питерская до ул. Мичурина; ул. Тютчева L=240,0 м от ул. Питерская до ул. Мичурина; ул. Кавалерийская L=540,0 м от ул. Объездная до ул. Мичурина) микрорайон "Водстрой" | км | 6,35 | 18637,90 | 2029-2032 |
| МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
|  | ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство станций очистки питьевой воды из артезианских скважин, расположенных на территории Сальского городского поселения | проект | 1 | 10 000,00 | 2024 |
| 2 | Установка станции водоочистки производительностью 65 м3/ч на групповом водозаборе х. Бровки, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | скважина | 13 | 143000,0 | 2025 |
| 3 | Установка станции водоочистки производительностью 16 м3/ч, на групповом водозаборе, расположенном по адресу: г. Сальск, ул. Северная, 46/1, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | скважина | 2 | 5300,0 | 2026 |
| 4 | Установка станции водоочистки производительностью 65 м3/ч на групповом водозаборе, расположенном по адресу: г. Сальск, ул. Кутузова, 7-е, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | скважина | 2 | 24650,0 | 2025 |
| 5 | Установка станции водоочистки производительностью 65 м3/ч на артезианской скважине № 8110/8-а г. Сальск, ул. Новостройка, 1е/1, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | скважина | 1 | 11000,0 | 2026 |
| 6 | Установка станции водоочистки производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 20080/8 г. Сальск, ул. Халтурина, 24/1, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | скважина | 1 | 2650,0 | 2027 |
| 7 | Установка станции водоочистки производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 950/1 г. Сальск, ул. Трудовая, 2 в, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | скважина | 1 | 2650,0 | 2025 |
|  | Установка станции водоочистки производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 1317/2 г. Сальск, ул. Трудовая, 2-г, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | скважина | 1 | 2650,0 | 2025 |
| 8 | Установка станции водоочистки производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 81038/5 г. Сальск, пер. Спортивный, 2/1, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | скважина | 1 | 2650,0 | 2028 |
| 9 | Установка станции водоочистки производительностью 65 м3/ч на артезианской скважине № 54247/5-а г. Сальск, пер. Спортивный, 2/2, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | скважина | 1 | 11000,0 | 2028 |
| 10 | Установка станции водоочистки производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 81039/6 г. Сальск, пер. Коммунальный, 4/1, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | скважина | 1 | 2650,0 | 2025 |
| 11 | Установка станции водоочистки производительностью 65 м3/ч на артезианской скважине № 20238/2 г. Сальск, ул. Кирова, 130, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | скважина | 1 | 11000,0 | 2025 |
| 12 | Установка станции водоочистки производительностью 65 м3/ч на артезианской скважине № 61672/3 г. Сальск, ул. Победы, 46а/1, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | скважина | 1 | 11000,0 | 2025 |
| 13 | Установка станции водоочистки производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 20062/4 г. Сальск, ул. Семашко, 26 а, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | скважина | 1 | 2650,0 | 2027 |
| 14 | Установка станции водоочистки производительностью 16 м3/ч на артезианской скважине № 20062/4 г. Сальск, ул. Объездная, 4, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в г. Сальске Ростовской области | скважина | 1 | 2650,0 | 2029 |
|  | Итого: по водоснабжению |  |  | 344 191,90 |  |

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам					А.В. Хмельниченко